Mały Płock, 14.05.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

**Wyjaśnienia Nr 4 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z opisem technologii zbiornik zestawu filtracyjnego ma być wykonany ze stali węglowej z wykładziną epoksydową.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika zestawi filtracyjnego w wyższej jakości stali. tj. stali nierdzewnej gat. 304. Zbiornik nie wymaga malowania, co ułatwia montaż i transport, podczas których farba ulega uszkodzeniu.

**Odpowiedź**

W zestawie filtracyjnym należy zastosować zbiornik zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej.

*Kierownik zamawiającego*

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*