Mały Płock, 18.05.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

**Wyjaśnienia Nr 9 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację czy dla przedmiotowego tematu należy włączyć się w istniejący system SCADA (jeśli tak to proszę podać wszystkie dostępne dane dotyczące tego systemu) czy należy przewidzieć stację operatorską z osobnym systemem dla SUW?

Proszę również o informację czy Zamawiający przewiduje zastosowanie rozwiązań w technologii innej niż BMS?

**Odpowiedź**

Obecnie SUW nie jest obsługiwana przez oprogramowanie typu SCADA. Wymagania do stacji operatorskiej zostały określone w dokumentacji projektowej – „Wytyczne do automatyki i sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rogienicach Wielkich”, pkt. 3.1. Instalacja technologiczna.

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej – „Wytyczne do automatyki i sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rogienicach Wielkich” przewidziano wykorzystanie systemu BMS.

*Kierownik zamawiającego*

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*