**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Mały Płock**  **ul. J. Kochanowskiego 15**  **18-516 Mały Płock**  **Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250**  **e-mail: rborawski@malyplock.pl** |

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

**Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego   
w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock**

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w **27** sołectwach położonych na  terenie Gminy Mały Płock. Poprzez konserwację sieci i lamp oświetleniowych rozumie się.

● Wymiana eksploatacyjna źródła światła,

● Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy ( bez materiału)

● Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,

● Prostowanie pokrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,

● Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,

● Wymiana tabliczek słupowych,

● Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,

● Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,

● Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

● Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,

● Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

● Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

● Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,

● Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy , główek bezpiecznikowych w

stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

● Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,

● Wymiana listew zaciskowych,

● Wymiana przekaźników zmierzchowych,

● Wymiana styczników na tablicach zmierzchowych

● Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych,

● Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.

● Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,

● Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,

● Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych

Konserwujący urządzenia musi spełniać wymagania zawarte w Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego

Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:

* uiszczanie opłat dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za dopuszczenie do wykonywania prac w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego,
* dokonywanie zgłoszeń w Zakładzie Sieci w Łomży PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. dotyczących wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
* organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
* przystąpienie do usuwania awarii:
  + nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świecą pojedyncze lampy,
  + nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świeci ciąg lamp,
  + nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający klosz lub cała oprawa, zerwanie przewodów oświetleniowych) - wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do właściwego stanu technicznego.
* wyłączanie oświetlenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze oraz usuniecie awarii w terminie 1 dnia od momentu przystąpienia do usuwania awarii,
* ręczne włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w przypadku awarii zegarów sterujących.

Przewiduje się możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5.000 zł,
2. za zwłokę w przystąpieniu do:

* usuwania awarii lub
* wyłączenia oświetlenia w przypadku uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki,

1. za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie prac.

**2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia**:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. (86)2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Radosław Borawski

**3.Termin wykonania zamówienia**:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

**4.Opis wymagań stawianych wykonawcy**:

1)zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

* świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,
* uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,
* zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2)dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

**5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej**:

● Najniższa cena

**6. Miejsce i termin składania ofert**:

Oferty należy składać w siedzibie Urząd Gminy w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock  w sekretariacie, osobiście lub pocztą .

**7.** Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2017r. godz. 09:00

**8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie ).

**9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy**: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

*Wójt Gminy*

*Józef Dymerski*

**Załączniki:**

1. **Formularz ofertowy – załącznik nr 1**
2. **Oświadczenie – załącznik nr 2**
3. **Projekt umowy – załącznik nr 3**

Mały Płock, dnia 13.12.2017r.