Mały Płock, 14.12.2018 r.

OGPŚ.271.10.2018

**Wyjaśnienia Nr 6 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Szanowni Państwo, wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego wymogu zastosowania paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych, typu back contact, zastosowanie paneli bez technologii back contact nie wpływa negatywnie zarówno na prace, osiągi jak i wygląd samej instalacji, natomiast wspomniana technologia jest wyraźnie droższa.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli nie wykonanych w technologii back contact, przy zastrzeżeniu, iż będą to panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, charakteryzujące się pozostałymi parametrami zgodnymi z określonymi w przedstawionej dokumentacji technicznej.**

*Kierownik zamawiającego*

*Wójt Gminy*

*(-) Józef Dymerski*